Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП-4036 
ул. 40 лет Победы, д. 4;

ТП-4136
 ТЦ Гагаринский пр.Гагарина, д.105а;

ТП-4921
ФОК Приокский пр.Гагарина, д.119В
	31.08.24
	06-24

	31.08.24
	12-12
18-30
18-30
	На ПС Ольгино (Россети) действием защиты отключился ф.611. Погашено РП-97. На повреждении КЛ-6 кВ ф.611 РП-97 - ПС Ольгино (СИП) сторонней организацией при земляных работах.



