	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-2478  
Ул. Гордеевская  д. 2Б, 8, 14, 16, 20, 22.

	31.08.25
	15-08
	31.08.25
	18-18
	В РП-29 (Сормов. РЭС) отключился от защит МВ ф.295.
 На повреждении 
КЛ 6 кВ ТП-3368 I - ТП-2478 I (Россети)





