Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г.Нижний Новгород
	ТП-2500  

Ул. Бетанкура, 2,3,4
	12.01.25
	07-55
	12.01.25
	09-30
	РП-21 ф.217 Заречного уч. аварийное откл.. На повреждении КЛ 6 кВ Заречного участка


