Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Н. Новгород
	ТП-266
 ул. Артельная д.6/2, д.23А. 

	18.08.22
	16-58
	18.08.22
	   18-12

	Аварийное отключение 

РП-52 ф.524 Нагорный РЭС
На повреждении КЛ 6 кВ ТП 683 - ТП-340 Нагорный РЭС


