Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Балахна 

	ТП-1А,ТП3А
ул. Курзинская, д.1-12, 14-25, 28; ул. Главная, д.15, 17, 19, 21, 23;  ул. Ветлянская, д.1-3, 2А, 1/8, 2/8, 1/40, 2/40, 6;                                  ул. Волжский рейд, д.1, 2, 4-27, 29-32, 32А, 34, 36, 36А, 37, 49 .КНС

ул. Новая, д.6-9, 11-19, 21-37, 32А, 39-54, 56-62, 61А, 68, 70, 72, 74;

ул. Ивановская, д.2-16, 3Б;

пер. Новый, д.1-12, 8А, 14-18;

ул. Комсомольская, д.2, 4, 6-10, 12;

ул. Крупской, 2А, 2-7, 9, 10, 13-22, 24-31, 33-36, 38, 38А;

ул. Сахарова, д. 1-28;

ул. Победы, д.2, 3, 5-13;

ул. Главная, д. 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 64, 66,

ТП-4А

Малые Могильцы, д.1А, 1-17, 19-41

ТП-22А,ТП-7А.ТП-18А

Малые Могильцы, д.43-49, 51-61, 56А, 56Б, 64-83, 87-89

Большие Могильцы, д.1-74

дер. Постниково
	17.02.16
17.02.16

17,02,16
	02-45
02-45

02-45
	17.02.16
17.02.16

17,02,16
	05-05
05-45

16-45
	п/с Накат ф636 откл. от МТЗ



