2

ПРИЛОЖЕНИЕ                            

к решению региональной службы 

по тарифам Нижегородской области            

 от 15 ноября 2024 г. № 54/1
Стандартизированные тарифные ставки на 2025 год
	Обозначение
	Обозначение
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Стандартизированная тарифная ставка  2025

	C1
	Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

	1
	C1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем
	рублей за одно присоединение
	17 409,87

	1.1
	C1.1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю
	рублей за одно присоединение
	4 948,41

	1.2.1
	C1.2.1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
	рублей за одно присоединение
	12 461,46

	1
	C1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем
	рублей за одно присоединение
	20 516,04

	1.1
	C1.1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю
	рублей за одно присоединение
	4 948,41

	1.2.2
	C1.2.2
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
	рублей за одно присоединение
	15 567,63

	C2
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий

	2.3.1.3.1.1
	0,4 кв и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	463 635,61

	2.3.1.3.1.1
	1-20 кв
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	949 371,82

	2.3.1.3.2.1
	0,4 кв и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	653 055,26

	2.3.1.3.2.1
	1-20 кв
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	1 607 493,11

	2.3.1.3.3.1
	0,4 кв и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	1 826 587,04

	2.3.1.4.1.1
	0,4 кв и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	1 478 272,10

	2.3.1.4.1.1
	1-20 кв
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	2 566 079,38

	2.3.1.4.2.1
	0,4 кв и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	2 044 555,79

	2.3.1.4.2.1
	1-20 кв
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	3 339 301,19

	2.3.1.4.2.2
	0,4 кв и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные
	руб./км
	1 688 008,80

	2.3.1.4.3.1
	0,4 кв и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	2 542 498,33

	2.3.1.4.3.1
	1-20 кв
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	3 659 896,65

	2.3.2.3.2.1
	1-20 кв
	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	1 140 730,44

	2.3.2.4.1.1
	0,4 кв и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	989 816,98

	2.3.2.4.2.1
	0,4 кв и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	руб./км
	1 400 972,57

	C3
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий

	3.1.1.1.1.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	3 306 453,45

	3.1.1.1.2.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	3 241 798,98

	3.1.1.1.2.1
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	4 259 483,63

	3.1.1.1.2.3
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	руб./км
	6 395 367,92

	3.1.1.1.3.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	4 357 029,43

	3.1.1.1.3.1
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	3 517 550,64

	3.1.1.1.4.1
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	6 865 151,42

	3.1.1.1.7.1
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	8 725 074,91

	3.1.1.1.7.3
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	руб./км
	5 739 518,94

	3.1.2.1.1.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	2 050 745,74

	3.1.2.1.1.1
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	3 036 731,90

	3.1.2.1.2.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	3 312 340,22

	3.1.2.1.2.1
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	2 541 153,42

	3.1.2.1.2.2
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	руб./км
	2 250 860,56

	3.1.2.1.3.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	3 618 447,73

	3.1.2.1.3.1
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	3 097 633,55

	3.1.2.1.3.2
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	руб./км
	3 026 183,26

	3.1.2.1.3.3
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	руб./км
	2 376 292,49

	3.1.2.1.3.4
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно c четырьмя кабелями в траншее
	руб./км
	2 984 915,96

	3.1.2.1.4.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	4 008 095,12

	3.1.2.1.4.1
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	5 753 786,04

	3.1.2.1.4.2
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	руб./км
	2 894 141,32

	3.1.2.1.4.2
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	руб./км
	10 812 933,23

	3.1.2.1.7.1
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	10 822 754,55

	3.1.2.2.1.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	3 009 220,52

	3.1.2.2.1.1
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	2 290 622,26

	3.1.2.2.2.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	3 375 210,09

	3.1.2.2.2.1
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	4 233 600,98

	3.1.2.2.2.2
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	руб./км
	3 109 722,73

	3.1.2.2.2.2
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	руб./км
	3 203 703,86

	3.1.2.2.2.3
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	руб./км
	4 741 445,38

	3.1.2.2.3.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	4 354 872,05

	3.1.2.2.3.1
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	5 035 311,40

	3.1.2.2.3.2
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	руб./км
	4 357 029,43

	3.1.2.2.3.2
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	руб./км
	3 767 223,47

	3.1.2.2.4.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	4 994 922,79

	3.1.2.2.4.1
	1-10 кв
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	руб./км
	4 786 148,46

	3.1.2.2.4.2
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	руб./км
	3 544 948,09

	3.1.2.2.4.5
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно c количеством кабелей в траншее более четырех
	руб./км
	4 212 633,20

	3.2.2.1.1.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке
	руб./км
	4 152 220,90

	3.5.2.1.1.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде
	руб./км
	418 514,22

	3.6.1.1.1.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	12 279 763,31

	3.6.1.1.3.1
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	23 103 408,24

	3.6.1.1.4.1
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	26 153 941,80

	3.6.1.1.7.1
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	29 550 560,73

	3.6.1.1.7.3
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине
	руб./км
	17 729 569,11

	3.6.2.1.1.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	14 348 301,37

	3.6.2.1.1.1
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	15 051 456,17

	3.6.2.1.1.4
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно c четырьмя трубами в скважине
	руб./км
	5 741 113,78

	3.6.2.1.1.5
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно c количеством труб в скважине более четырех
	руб./км
	3 446 834,23

	3.6.2.1.2.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	13 605 259,45

	3.6.2.1.2.1
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	6 078 306,40

	3.6.2.1.2.4
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно c четырьмя трубами в скважине
	руб./км
	12 601 160,62

	3.6.2.1.3.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	14 459 041,39

	3.6.2.1.3.1
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	15 607 147,98

	3.6.2.1.3.3
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине
	руб./км
	5 993 866,06

	3.6.2.1.3.4
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно c четырьмя трубами в скважине
	руб./км
	12 491 842,61

	3.6.2.1.3.5
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно c количеством труб в скважине более четырех
	руб./км
	2 851 724,67

	3.6.2.1.4.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	16 455 099,17

	3.6.2.1.4.1
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	12 651 703,23

	3.6.2.1.7.1
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	30 281 174,94

	3.6.2.2.1.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	15 779 376,41

	3.6.2.2.1.1
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	14 035 451,18

	3.6.2.2.2.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	16 749 205,91

	3.6.2.2.2.1
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	16 984 194,26

	3.6.2.2.3.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	18 689 975,64

	3.6.2.2.3.1
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	18 476 226,72

	3.6.2.2.3.2
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	руб./км
	11 433 757,69

	3.6.2.2.3.2
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	руб./км
	14 709 185,92

	3.6.2.2.3.3
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине
	руб./км
	20 944 183,67

	3.6.2.2.4.1
	0,4 кв и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	21 309 094,41

	3.6.2.2.4.1
	1-10 кв
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	руб./км
	23 602 974,04

	C4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования на i-м уровне напряжения

	4.1.1
	1-20 кв
	реклоузеры номинальным током до 100 а включительно
	руб./шт.
	2 187 970,59

	4.1.4
	1-20 кв
	реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 а включительно
	руб./шт.
	2 462 810,03

	4.2.3
	1-20 кв
	линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 а включительно
	руб./шт.
	115 100,13

	4.4.5.1
	1-20 кв
	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током свыше 100включительно с количеством ячеек до 5 включительно
	руб./шт.
	10 289 668,88

	C5
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

	5.1.1.1
	6/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа
	руб./кВт
	31 960,70

	5.1.1.1
	10/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа
	руб./кВт
	32 259,25

	5.1.1.2
	6/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	22 100,91

	5.1.1.2
	10/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	37 264,13

	5.1.2.1
	6/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа
	руб./кВт
	12 081,61

	5.1.2.1
	10/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа
	руб./кВт
	12 895,47

	5.1.2.2
	6/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	13 509,41

	5.1.2.2
	10/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	15 093,00

	5.1.3.1
	6/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа
	руб./кВт
	5 075,08

	5.1.3.1
	10/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа
	руб./кВт
	5 389,79

	5.1.3.2
	6/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	7 846,81

	5.1.3.2
	10/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	8 824,52

	5.1.3.3
	6/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	12 016,88

	5.1.4.2
	6/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	6 639,54

	5.1.4.2
	10/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	5 085,86

	5.1.4.3
	10/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	8 197,78

	5.1.5.2
	6/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	3 695,94

	5.1.5.2
	10/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	4 490,28

	5.1.6.2
	6/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	2 717,06

	5.1.6.3
	6/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	4 873,62

	5.1.7.2
	10/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	4 021,06

	5.1.7.3
	10/0,4 кв
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	10 394,71

	5.2.3.2
	6/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	19 409,18

	5.2.3.2
	10/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	17 190,35

	5.2.3.3
	10/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	39 551,51

	5.2.4.2
	6/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	9 157,82

	5.2.4.2
	10/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	8 541,52

	5.2.4.3
	6/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	13 350,77

	5.2.4.3
	10/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	18 700,90

	5.2.5.2
	6/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	5 903,52

	5.2.5.2
	10/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	13 143,72

	5.2.5.3
	6/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	10 395,13

	5.2.5.3
	10/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	12 429,10

	5.2.6.2
	6/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	4 376,60

	5.2.6.2
	10/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	7 971,71

	5.2.6.3
	6/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	12 427,52

	5.2.6.3
	10/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	12 808,88

	5.2.7.2
	10/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	4 367,48

	5.2.7.3
	6/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	10 544,39

	5.2.8.2
	10/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	руб./кВт
	3 773,84

	5.2.8.3
	10/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	6 093,95

	5.2.9.3
	6/0,4 кв
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно блочного типа
	руб./кВт
	3 544,10

	C6
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

	C7
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство центров питания

	C8
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)

	8.1.1
	0,4 кв и ниже
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазный прямого включения
	рублей за точку учета
	21 573,83

	8.1.2
	0,4 кв и ниже
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазный полукосвенного включения
	рублей за точку учета
	19 911,15

	8.2.1
	0,4 кв и ниже
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения
	рублей за точку учета
	34 078,64

	8.2.1
	1-20 кв
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения
	рублей за точку учета
	438 819,71

	8.2.2
	0,4 кв и ниже
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения
	рублей за точку учета
	44 836,63

	8.2.2
	1-20 кв
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения
	рублей за точку учета
	365 637,98

	8.2.3
	1-10 кв
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный косвенного включения
	рублей за точку учета
	307 860,34


