## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-22 ф.22-12 | 6 (6.3) | 22,07 2024.01.01 | 23,53 2024.01.01 | В | 1.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-516 1 | 0 | Шабалин Вячеслав Иванович; ЗАО "ЮниКредит Банк"; ООО "Вегас"; ОСАО "Ингосстрах"; ТСЖ "Новая, 32" | 14 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 20 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 120 от 09.01.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-55 ф.555 | 6 (6.3) | 13,25 2024.01.22 | 16,20 2024.01.22 | В | 2.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-644 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "ЦЕНТР РАСЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ "ТРАСТ" | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 121 от 24.01.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-40 ф.401 | 6 (6.3) | 10,22 2024.01.23 | 11,42 2024.01.23 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4574(Все ЛЭП ТП) | АО "ДК Советского района"; ТСЖ "Бекетова"; ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет"; ТСЖ "Бекетова" | 0 | 28 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 70 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго";Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 122 от 24.01.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-9 ф.99 | 6 (6.3) | 03,16 2024.01.28 | 04,30 2024.01.28 | В | 1.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-579 (2)(Все ЛЭП ТП) | 0 | МУ "Глав УКС г. Нижнего Новгорода" | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 25 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 123 от 29.01.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
5 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-9 ф.99 | 6 (6.3) | 05,45 2024.01.28 | 06,55 2024.01.28 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-579 (2)(Все ЛЭП ТП) | 0 | МУ "Глав УКС г. Нижнего Новгорода" | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 124 от 29.01.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2568 | 0.38 | 09,00 2024.01.17 | 15,00 2024.01.17 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-2568 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | ТП-759 | 0.38 | 09,00 2024.01.19 | 15,00 2024.01.19 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-759 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | ТП-5026 | 0.38 | 09,00 2024.01.30 | 15,00 2024.01.30 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-5026 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5041 | 0.38 | 09,00 2024.01.31 | 15,00 2024.01.31 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-5041 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | ТП-5 | 0.38 | 10,00 2024.01.31 | 15,00 2024.01.31 | П | 5 | ТП 0,38кВ ТП-5 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь