## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Высоково II СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 19,19 2024.03.01 | 21,13 2024.03.01 | В | 1.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3583 I(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3584 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448(Все ЛЭП ТП) | 0 | АО "ДК Сормовского района" | 26 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 50 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"; ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | 131 от 05.03.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Высоково | 6 (6.3) | 23,53 2024.03.05 | 01,25 2024.03.06 | В | 1.53 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3583, ТП-3584, ТП-3448, ТП-3531, ТП-3121(Все ЛЭП ТП) | АО "ДК Сормовского района", МП "ГУК" | 0 | 111 | 0 | 27 | 82 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2 | 150 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"; ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | 132 от 07.03.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-95 ф.955 Сормовский участок | 6 (6.3) | 13,25 2024.03.09 | 15,55 2024.03.09 | В | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2478(Все ЛЭП ТП) | ПАО "Сбербанк России"; ТСЖ 2005 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 45 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 133 от 12.03.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-20 ф.205 | 6 (6.3) | 17,34 2024.03.13 | 19,01 2024.03.13 | В | 1.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4782(Все ЛЭП ТП) | ОАО "Теплоэнерго"; АО "ДК Советского района" | 0 | 17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 30 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 134 от 14.03.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-47 Приокская зона I СШ-10кВ | 10 (10.5) | 07,00 2024.03.14 | 08,42 2024.03.14 | В | 1.7 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4595(Все ЛЭП ТП) | Управление Судебного департамента в Нижегородской области; ООО ПКФ "Домремстрой НН"; УВД по г. Н.Новгороду; АО "ДК Советского района" | 0 | 28 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 55 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 135 от 14.03.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-26 ф.266 | 6 (6.3) | 14,52 2024.03.17 | 16,12 2024.03.17 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2477 2 сш | 0 | ИП Арутюнян Парген Гарегинович | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго";Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 136 от 19.03.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Высоково I СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 08,07 2024.03.18 | 10,09 2024.03.18 | В | 2.03 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3584(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3583(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448(Все ЛЭП ТП) | АО "ДК Сормовского района" | 0 | 45 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"; ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | 137 от 19.03.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-81 ф.818 | 6 (6.3) | 01,21 2024.03.21 | 02,24 2024.03.21 | В | 1.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-5033(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5039(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5001(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5031(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 80 |  | 138 от 22.03.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-26 ф.267 | 6 (6.3) | 21,57 2024.03.26 | 23,36 2024.03.26 | В | 1.65 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2477(Все ЛЭП ТП) | ИП Арутюнян Парген Гарегинович | 0 | 15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 10 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 139 от 28.03.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-2 Бор ф.27 | 10 (10.5) | 16,05 2024.03.27 | 18,01 2024.03.27 | В | 1.93 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1184(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1992(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1993 I(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1986 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | МАДОУ Детский сад № 26 "Антошка"; ООО "Аван" | 61 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 60 |  | 140 от 28.03.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-759 | 0.38 | 09,00 2024.03.01 | 15,00 2024.03.01 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-759 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5020 | 0.38 | 08,00 2024.03.03 | 17,00 2024.03.03 | П | 9 | ТП 0,38кВ ТП-5020 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2374 | 0.38 | 09,00 2024.03.05 | 13,00 2024.03.05 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-2374 IСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-548 | 0.38 | 09,00 2024.03.06 | 13,00 2024.03.06 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-548 IСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-507 | 0.38 | 09,00 2024.03.07 | 13,00 2024.03.07 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-507 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
27 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-4292 | 0.38 | 09,00 2024.03.19 | 15,00 2024.03.19 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-4292 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
28 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4292 | 0.38 | 09,00 2024.03.19 | 15,00 2024.03.19 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-4292 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5020 | 0.38 | 09,00 2024.03.25 | 17,00 2024.03.25 | П | 8 | ТП 0,38кВ ТП-5020 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-131 | 0.38 | 10,00 2024.03.25 | 14,00 2024.03.25 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-131 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-131 | 0.38 | 10,00 2024.03.26 | 14,00 2024.03.26 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-131 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
32 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-548 | 0.38 | 09,00 2024.03.27 | 13,00 2024.03.27 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-548 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4080 | 0.38 | 09,00 2024.03.27 | 10,00 2024.03.27 | П | 1 | ТП 0,38кВ ТП-4080 I и II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-521 | 0.38 | 09,00 2024.03.28 | 15,00 2024.03.28 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-521 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5026 | 0.38 | 08,00 2024.03.28 | 17,00 2024.03.28 | П | 9 | ТП 0,38кВ ТП-5026 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5020 | 0.38 | 09,00 2024.03.29 | 17,00 2024.03.29 | П | 8 | ТП 0,38кВ ТП-5020 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
37 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-521 | 0.38 | 09,00 2024.03.29 | 15,00 2024.03.29 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-521 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь