## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ГРУ-6 кВ ф.636 | 6 (6.3) | 10,55 2024.04.02 | 12,55 2024.04.02 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ тп-1а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп-3а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп-17а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп-4а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп-22а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп-36а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп-7а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп-23а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп-18а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп-29а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп-31а(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 300 |  | 141 от 04.04.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-22 ф. 220 | 6 (6.3) | 10,35 2024.04.05 | 13,53 2024.04.05 | В | 3.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3531(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 60 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 142 от 08.04.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-99 ф.996 | 6 (6.3) | 00,55 2024.04.06 | 01,30 2024.04.06 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-617 II, ТП-774 II | 0 | ИП Рябцев О.В., ТСН "ТСЖ Ульянова 7", ООО "Центр расчета коммунальных платежей "Траст" | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | ООО "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" | 143 от 08.04.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Накат КВЛ-6 кВ ф.636 | 110 | 12,10 2024.04.09 | 13,04 2024.04.09 | В | 0.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1А,ТП-3А,ТП-17А,ТП-4А,ТП-22А,ТП-36А,ТП-7А,ТП-23А,ТП-18А,ТП-29А,ТП-31А,(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 270 |  | 144 от 11.04.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | КЛ | РП-82 ф.822 | 6 (6.3) | 13,16 2024.04.12 | 16,35 2024.04.12 | В | 3.32 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-5123(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  | 145 от 16.04.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
27 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-33 ф.336 | 6 (6.3) | 19,40 2024.04.24 | 20,27 2024.04.24 | В | 0.78 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2477 I(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2477 II(Все ЛЭП ТП) | ИП Арутюнян Парген Гарегинович | 0 | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 50 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 146 от 25.04.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
28 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-585 | 0.38 | 09,00 2024.04.01 | 15,00 2024.04.01 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-585 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-585 | 0.38 | 09,00 2024.04.02 | 15,00 2024.04.02 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-585 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-794 | 0.38 | 09,00 2024.04.03 | 15,00 2024.04.03 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-794 IСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-4021 | 0.38 | 09,00 2024.04.04 | 15,00 2024.04.04 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-4021 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
32 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-630 | 0.38 | 09,00 2024.04.08 | 15,00 2024.04.08 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-630 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-630 | 0.38 | 09,00 2024.04.09 | 15,00 2024.04.09 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-630 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5002 | 0.38 | 13,00 2024.04.10 | 15,00 2024.04.10 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-5002 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-644 | 0.38 | 09,00 2024.04.11 | 15,00 2024.04.11 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-644 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5026 | 0.38 | 09,00 2024.04.11 | 13,00 2024.04.11 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-5026 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
37 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-644 | 0.38 | 09,00 2024.04.12 | 15,00 2024.04.12 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-644 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
38 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4080 | 0.38 | 09,00 2024.04.16 | 10,00 2024.04.16 | П | 1 | ТП 0,38кВ ТП-4080 I и II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
39 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4080 | 0.38 | 09,00 2024.04.16 | 17,00 2024.04.16 | П | 8 | ТП 0,38кВ ТП-4080 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-507 | 0.38 | 09,00 2024.04.17 | 13,00 2024.04.17 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-507 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
41 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-16А | 0.38 | 10,00 2024.04.17 | 16,00 2024.04.17 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-16А СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
42 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4080 | 0.38 | 09,00 2024.04.18 | 17,00 2024.04.18 | П | 8 | ТП 0,38кВ ТП-4080 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
43 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-17А | 0.38 | 10,00 2024.04.24 | 13,00 2024.04.24 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-17А СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь