## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2023 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
38 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-8 ф.87 (Дзержинский РЭС) | 6 (6.3) | 13,10 2023.05.01 | 14,10 2023.05.01 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-414 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "Авиабор" | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 38 от 04.05.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
39 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-71 | 6 (6.3) | 19,11 2023.05.03 | 20,36 2023.05.03 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2469 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2473 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "Нижегородский водоканал";ОАО "Теплоэнерго";ТСЖ "ОКА-НН" ;ОАО "ДК Ленинского района" | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 50 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 39 от 05.05.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-31 ф.314 | 6 (6.3) | 17,14 2023.05.19 | 20,00 2023.05.19 | В | 2.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2742(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 40 от 24.05.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
41 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-55 ф.555 | 6 (6.3) | 19,42 2023.05.26 | 21,15 2023.05.26 | В | 1.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-644 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "ЦЕНТР РАСЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ "ТРАСТ" | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 41 от 30.05.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
42 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ПС | ПС 110\6 кВ Мыза ф. 606 | 6 (6.3) | 14,40 2023.05.27 | 17,10 2023.05.27 | В | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ЖСК-413 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 60 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 42 от 30.05.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
43 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-3А ф.636 к ТП-4А | 6 (6.3) | 17,12 2023.05.27 | 20,07 2023.05.27 | В | 2.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-22А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-7А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-23А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-18А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-24А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-29А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-31А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-36А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 180 |  | 43 от 30.05.2023 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
44 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ПС | ПС Береза ф.603 | 6 (6.3) | 19,01 2023.05.28 | 22,01 2023.05.28 | В | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-516(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-518(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-521(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-527 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | МДОУ "Детский сад № 30" | 57 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 70 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод" | 44 от 30.05.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
45 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-17А | 6 (6.3) | 09,00 2023.05.15 | 16,00 2023.05.15 | П | 7 | ТП 6 (6.3)кВ ТП-17А | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
46 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-7 | 0.38 | 10,00 2023.05.22 | 13,00 2023.05.22 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-7 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
47 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2944 | 6 (6.3) | 13,00 2023.05.23 | 17,00 2023.05.23 | П | 4 | ТП 6 (6.3)кВ ТП-2944 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
48 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-908 I | 0.38 | 10,00 2023.05.25 | 12,00 2023.05.25 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-908 1 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
49 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-908 II | 0.38 | 10,00 2023.05.29 | 12,00 2023.05.29 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-908 2 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
50 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 09,00 2023.05.30 | 14,00 2023.05.30 | П | 5 | КЛ 6 (6.3) РП-2 ф. 211 - ТП-5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь