## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
44 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-9 ф.99 | 6 (6.3) | 08,00 2024.06.02 | 10,05 2024.06.02 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-579 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 163 от 04.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
45 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-114 | 10 (10.5) | 08,00 2024.06.04 | 13,25 2024.06.04 | В | 5.42 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-2537(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-2538(Все ЛЭП ТП) | ООО УК "Новый город", ООО "ЭнергоОпт", ТСЖ "Дубки", ТСЖ "Дубки два", ЗАО "Тандер", ООО "Бронко-инвест" | 0 | 45 | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 |  | 164 от 07.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
46 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" СИП | РП | РП-22 ф. 229 | 6 (6.3) | 13,50 2024.06.06 | 14,38 2024.06.06 | В | 0.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3531(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 70 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 165 от 07.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
47 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-26 ф.266 | 6 (6.3) | 09,37 2024.06.10 | 11,36 2024.06.10 | В | 1.98 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-322(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 166 от 12.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
48 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-15 Зефс-Энерго | 6 (6.3) | 13,17 2024.06.13 | 14,29 2024.06.13 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2473(Все ЛЭП ТП) | ОАО "ДК Ленинского района" | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 167 от 14.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
49 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-22 ф.229 | 6 (6.3) | 14,55 2024.06.20 | 17,44 2024.06.20 | В | 2.82 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3531(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 75 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 168 от 24.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
50 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-31 ф.31-10 | 6 (6.3) | 11,24 2024.06.23 | 13,40 2024.06.23 | В | 2.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2051 I(Все ЛЭП ТП) | МП "ГУК" | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 95 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 169 от 24.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
51 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-71 ф.719 | 6 (6.3) | 11,34 2024.06.23 | 14,50 2024.06.23 | В | 3.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2469 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2473 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "Нижегородский водоканал", ОАО "Теплоэнерго", ТСЖ "ОКА-НН", ОАО "ДК Ленинского района" | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 55 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 170 от 24.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
52 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Дизель 1СШ-10кВ, 3СШ-10кВ, 5СШ-10кВ | 110 | 20,13 2024.06.23 | 02,35 2024.06.24 | В | 6.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537,ТП-2538(Все ЛЭП ТП) | ООО УК "Новый город", ООО "ЭнергоОпт", ТСЖ "Дубки", ТСЖ "Дубки два", ЗАО "Тандер", ООО "Бронко-инвест" | 0 | 45 | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 85 |  | 171 от 25.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
53 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-95 ф.959 | 10 (10.5) | 01,25 2024.06.25 | 02,41 2024.06.25 | В | 1.27 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-869 I(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-870 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "СЭУ "ФС-6" | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородские Кабельные Сети" | 172 от 25.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
54 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" СИП | ПС | ПС Сокол ф.1016 | 6 (6.3) | 12,25 2024.06.26 | 14,55 2024.06.26 | В | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-5700 I(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5503 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "СЗ "Виктория НН" | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |  | 173 от 27.06.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
55 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-1 ф.16 | 10 (10.5) | 23,30 2024.06.27 | 02,46 2024.06.28 | В | 3.27 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1174(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1175(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1183(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1993 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1987 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1986 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | МАДОУ Детский сад № 26 "Антошка", ООО "Школа Боталово-4", ООО "Аван" | 35 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 120 |  | 174 от 01.07.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1
56 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-2 ф. 26 | 10 (10.5) | 23,30 2024.06.27 | 01,46 2024.06.28 | В | 2.27 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1189(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1999(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1997(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1989 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 250 |  | 175 от 01.07.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
57 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-44 ф.448 | 6 (6.3) | 08,00 2024.06.28 | 10,14 2024.06.28 | В | 2.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4622(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4149(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 70 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 176 от 01.07.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
58 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-44 ф.448 | 6 (6.3) | 22,13 2024.06.28 | 23,48 2024.06.28 | В | 1.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4622(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 70 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 177 от 01.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
59 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-869 | 0.38 | 09,00 2024.06.03 | 15,00 2024.06.03 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-869 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
60 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-869 | 0.38 | 09,00 2024.06.04 | 15,00 2024.06.04 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-869 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
61 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-885 | 0.38 | 09,00 2024.06.07 | 13,00 2024.06.07 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-885 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4079 II | 0.38 | 09,00 2024.06.10 | 13,00 2024.06.10 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-4079 IIСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
63 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-2525 | 0.38 | 09,00 2024.06.13 | 15,00 2024.06.13 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-2525 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
64 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5104 | 0.38 | 09,00 2024.06.26 | 16,00 2024.06.26 | П | 7 | ТП 0,38кВ ТП-5104 IIСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5104 | 0.38 | 09,00 2024.06.27 | 16,00 2024.06.27 | П | 7 | ТП 0,38кВ ТП-5104 IСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
66 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-161 | 0.38 | 10,00 2024.06.21 | 13,00 2024.06.21 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-630 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь