## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2023 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
57 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-1 г.Бор ф.14 | 10 (10.5) | 16,14 2023.07.02 | 17,04 2023.07.02 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1995 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1990 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1173 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1187 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1996 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | МАОУ СШ №1; МАДОУ ДС №27; МАУ ФОК "Красная горка"; ПРИВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ; АО "Региональная управляющая компания" | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  | 57 от 04.07.2023 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
58 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-47 Приокский РЭС | 10 (10.5) | 09,30 2023.07.08 | 10,30 2023.07.08 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4595(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 70 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 58 от 11.07.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
59 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-99 ф.603, ф.604 | 6 (6.3) | 14,19 2023.07.08 | 20,47 2023.07.08 | В | 6.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-585(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-774(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-617(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-608(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-620(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-627(Все ЛЭП ТП) | ИП Верховодов; ГОУ ВПО "НижГМА Росздрав"; ИП Рябцев О.В.; ГУ НО Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями; ГУЗ НО Городская клиническая больница №3; ГУ Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ; ООО "Волжанка"; ООО "НСГС"; УФНС России по Нижегородской области; ФГБОУВО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева"; АО "Верхне-Волжская энергетическая компания"; ТСЖ "На Минина"; Общество с ограниченной ответственностью "Центр расчета коммунальных платежей "Траст"; ООО "ЭРМИ"; ООО ДУК "Медвежья долина"; ЗАО "НАЛКо"; ТСЖ "Минина 10В"; ООО "ЭСКАДРА-НН"; ТСЖ "МИНИНА,16А" | 0 | 68 | 0 | 54 | 14 | 0 | 0 | 13 | 55 | 0 | 80 |  | 59 от 11.07.2023 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
60 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-20 ф.205 | 6 (6.3) | 10,10 2023.07.17 | 11,19 2023.07.17 | В | 1.15 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4782(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 60 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 60 от 19.07.2023 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
61 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-206 | 10 (10.5) | 15,05 2023.07.17 | 15,54 2023.07.17 | В | 0.82 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-618(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-717(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-849(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-825(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-744(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-988(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-663(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-619(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-630(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-665(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-650(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-792(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-975(Все ЛЭП ТП) | ООО "Сервис групп"; ТСЖ "Холодный 10"; ООО "ЭЛСК НН"; ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области"; АО "Межрегиональная энергосбытовая компания"; Товарищество собственников недвижимости (жилья) "Казанская набережная, 5"; ООО"СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"; МП "Инженерные сети"; ТСЖ "Пожарского 3"; ООО "Весенние инвестиции"; ТСН "Родионова 27"; ООО "УК Нижегородский дом"; ООО "Монтажинстрой"; ООО УК "Свет и Тепло"; ГКУ НО "НИЖЕГОРОДСТРОЙЗАКАЗЧИК" | ФГКОУ Институт ФСБ России | 97 | 0 | 82 | 15 | 0 | 0 | 14 | 83 | 0 | 75 |  | 61 от 20.07.2023 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-4 ф.619 | 6 (6.3) | 18,55 2023.07.18 | 22,46 2023.07.18 | В | 3.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-59, ТП-201(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 55 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 62 от 20.07.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
63 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-31 Энергосоюз ф.319 | 6 (6.3) | 12,15 2023.07.19 | 13,38 2023.07.19 | В | 1.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4706(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 63 от 20.07.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
64 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Высоково | 110 | 12,54 2023.07.21 | 18,42 2023.07.21 | В | 5.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3583,ТП-3584,ТП-3121, ТП-3228, ТП-3531(Все ЛЭП ТП) | ИП СОЛДАТЕНКОВА О.Н.; АО "ДК Сормовского района" | 0 | 52 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 120 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (Нижегородская область) | 64 от 25.07.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | ЦРП (Балахнинский РЭС) ф.604 | 6 (6.3) | 10,45 2023.07.26 | 15,24 2023.07.26 | В | 4.65 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-330(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-331(Все ЛЭП ТП) | ООО "ВолгаРесурс"; ООО "Коммунальщик"; ИП Амоян Зина Мразовна | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 55 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 65 от 27.07.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
66 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-10 ф.10-13 | 6 (6.3) | 16,30 2023.07.27 | 18,00 2023.07.27 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4818(Все ЛЭП ТП) | МБДОУ Детский сад №413; ТСЖ "Ордер"; АО "ДК Приокского района" | 0 | 14 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 66 от 28.07.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
67 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-20 ф.202 | 6 (6.3) | 14,51 2023.07.28 | 16,25 2023.07.28 | В | 1.57 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4021 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4429(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "Теплопроектмонтаж"; ООО "Новая Технология"; ТСЖ ЭЛЬТ | 42 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 60 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 67 от 31.07.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
68 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | рп-47 ф.47-11 Приокского РЭС | 10 (10.5) | 09,45 2023.07.31 | 10,47 2023.07.31 | В | 1.03 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4595(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 65 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 68 от 02.08.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
69 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Ленинская ф.605 | 6 (6.3) | 20,15 2023.07.31 | 21,45 2023.07.31 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2469 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2333(Все ЛЭП ТП) | ОАО "ДК Ленинского района" | ОАО "Нижегородский водоканал"; ОАО "Теплоэнерго"; ТСЖ "ОКА-НН"; ОАО "ДК Ленинского района" | 15 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 80 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 69 от 02.08.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
70 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4767 | 0.38 | 09,00 2023.07.03 | 12,00 2023.07.03 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-4767 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
71 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2304I | 0.38 | 09,00 2023.07.10 | 13,00 2023.07.10 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-2304 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
72 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2304 II | 0.38 | 09,00 2023.07.11 | 13,00 2023.07.11 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-2304 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
73 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-65 | 0.38 | 10,00 2023.07.12 | 14,00 2023.07.12 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-65 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
74 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2441I | 0.38 | 09,00 2023.07.12 | 16,00 2023.07.12 | П | 7 | ТП 0,38кВ ТП-2441 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
75 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2441II | 0.38 | 09,00 2023.07.13 | 16,00 2023.07.13 | П | 7 | ТП 0,38кВ ТП-2441 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
76 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2436 I | 0.38 | 09,00 2023.07.13 | 15,00 2023.07.13 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-2436 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
77 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2285II | 0.38 | 09,00 2023.07.14 | 13,00 2023.07.14 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-2285 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
78 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4429 | 0.38 | 13,00 2023.07.17 | 15,00 2023.07.17 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-4429 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
79 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4582 | 0.38 | 09,00 2023.07.18 | 12,00 2023.07.18 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-4582 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
80 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-87 I | 0.38 | 09,00 2023.07.19 | 13,00 2023.07.19 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-87 IСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
81 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5006 | 0.38 | 09,00 2023.07.20 | 15,00 2023.07.20 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-5006 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
82 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-1Н II | 0.38 | 13,00 2023.07.24 | 15,00 2023.07.24 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-1Н II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
83 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4660 | 0.38 | 09,00 2023.07.25 | 12,00 2023.07.25 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-4660 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
84 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-629 II | 0.38 | 09,00 2023.07.25 | 12,00 2023.07.25 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-629 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
85 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4622 II | 0.38 | 09,00 2023.07.26 | 12,00 2023.07.26 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-4622 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
86 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-617 II | 0.38 | 09,00 2023.07.28 | 15,00 2023.07.28 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-617 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
87 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5035 | 0.38 | 09,00 2023.07.31 | 15,00 2023.07.31 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-5035 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь