## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
59 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-30 ф.302 | 6 (6.3) | 12,25 2024.07.01 | 13,14 2024.07.01 | В | 0.82 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-161 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ "Универсал", МАОУ СОШ №186, ТСЖ "Невзоровское", ТСЖ Киевская 16 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 178 от 02.07.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
60 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-20 ф.202 | 6 (6.3) | 14,58 2024.07.01 | 16,28 2024.07.01 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4021 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4429(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "Теплопроектмонтаж", ООО "Новая Технология", АО "ДК Советского района", ТСЖ ЭЛЬТ | 44 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 50 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 179 от 02.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
61 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-35 | 6 (6.3) | 17,07 2024.07.02 | 18,34 2024.07.02 | В | 1.45 | ТП 6 (6.3) кВ Тп-889(Все ЛЭП ТП) | ООО "НЭС", ООО "Престиж" | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 180 от 03.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-40 ф.401 | 6 (6.3) | 06,50 2024.07.03 | 08,36 2024.07.03 | В | 1.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4574(Все ЛЭП ТП) | АО "ДК Советского района", ТСЖ "Бекетова", ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет" | 0 | 28 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 55 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 181 от 04.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
63 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-39 ф.396 | 6 (6.3) | 11,50 2024.07.03 | 13,26 2024.07.03 | В | 1.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | МБДОУ Детский сад№332 "Березка" , ТСЖ "Светлояр", АО "ДК Сормовского района" | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 182 от 04.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
64 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-35 ф.355 | 6 (6.3) | 16,40 2024.07.03 | 17,30 2024.07.03 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2749 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ЖСК 391, АО "ДК Канавинского района" | 14 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 25 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 183 от 05.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | ПС Мыза ф.606 | 6 (6.3) | 17,13 2024.07.03 | 18,21 2024.07.03 | В | 1.13 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ЖСК-413 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 184 от 05.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
66 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-90 ф.909 | 6 (6.3) | 00,39 2024.07.05 | 01,34 2024.07.05 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2958 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ГБУЗ НО "Городская больница №33" | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 185 от 05.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
67 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-57 ф.577 | 10 (10.5) | 15,20 2024.07.07 | 15,59 2024.07.07 | В | 0.65 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3591 I(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-3592 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ГБУ"РЦДПОВ"ДОМ"СОРМОВСКОГО РАЙОНА Г.НИЖНЕГО НОВГОР, АО "ДК Сормовского района", Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Сормовского района | 34 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 35 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 186 от 08.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
68 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-2 фид.27 | 10 (10.5) | 23,53 2024.07.07 | 01,46 2024.07.08 | В | 1.88 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1184(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1992(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1993 I(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1986 I(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1987 I(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1996 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО Аван, ООО «Школа Боталово-4», | 26 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 160 |  | 187 от 08.07.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
69 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-77 II СШ ф.1018 | 10 (10.5) | 20,21 2024.07.14 | 21,12 2024.07.14 | В | 0.85 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4137 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-4292 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-4831 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ Углова 6, Башкаева Т.И, НПСПМ "Парковка Горная 11А", ТСЖ "Партнер", ООО "Компания Рента", ТСЖ "Горная 11", ТСЖ "Горная лаванда", ООО УК "Первоцветная", Администрация г.Нижнего Новгорода | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  | 188 от 15.07.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
70 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Останкино ВЛ-3556 | 35 | 04,45 2024.07.15 | 07,07 2024.07.15 | В | 2.37 | ТП 6 (6.3) кВ ЗТП-1 ЯМЗ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 60 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 189 от 15.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
71 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-50 ф.501 | 6 (6.3) | 13,55 2024.07.15 | 15,45 2024.07.15 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374(Все ЛЭП ТП) | ОАО "ДК Ленинского района" | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 190 от 16.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
72 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС ЗКПД ф.1001 | 10 (10.5) | 08,04 2024.07.17 | 18,17 2024.07.17 | В | 10.22 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-23(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-22(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородские Кабельные Сети" | 191 от 18.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
73 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Высоково (РЖД) II СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 20,05 2024.07.18 | 22,18 2024.07.18 | В | 2.22 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3583 I(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3584 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448(Все ЛЭП ТП) | 0 | АО "ДК Сормовского района" | 26 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 90 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"; ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | 192 от 19.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
74 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-20 ф.207 | 6 (6.3) | 12,34 2024.07.24 | 15,22 2024.07.24 | В | 2.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2471(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2304(Все ЛЭП ТП) | ОАО ВВПКП "Оборонпромкомплекс", АО "ДК Канавинского района", АО "Теплоэнерго", ООО "Нижегородские кабельные сети" | 0 | 19 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 45 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 193 от 25.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
75 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-86 ф.864 | 10 (10.5) | 07,20 2024.07.27 | 08,29 2024.07.27 | В | 1.15 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-548 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "Таита", ТСЖ "Белинка 118" | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  | 194 от 29.07.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
76 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-74 ф. 742 | 10 (10.5) | 08,50 2024.07.27 | 10,00 2024.07.27 | В | 1.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-599 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-790 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ "Возрождение", ООО "Городское управление домами" | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | 195 от 29.07.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
77 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Накат ф.621 | 6 (6.3) | 23,11 2024.07.27 | 01,08 2024.07.28 | В | 1.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2 I(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3 I(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-8(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-40А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1Н(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2А(Все ЛЭП ТП) | 0 | ИП Назаров Егор Игоревич, ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, МУЗ "Балахнинская центральная районная больница" | 197 | 0 | 9 | 188 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 190 |  | 196 от 30.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
78 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-1217 | 0.38 | 10,00 2024.07.10 | 14,00 2024.07.10 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-1217 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь