## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
53 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | пс импульс ф 615 | 110 | 10,04 2025.07.02 | 10,50 2025.07.02 | В | 0.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4767 II, ТП-4702 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | АО "ДК Приокского района", МБДОУ Детсий сад №119 | 19 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 50 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 311 от 03.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
54 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-27 ф.272 Приокского участка | 6 (6.3) | 11,30 2025.07.04 | 12,50 2025.07.04 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4033 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "Юго-Запад" | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 312 от 07.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
55 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-30 Зефс-Энерго ф.303 | 6 (6.3) | 05,05 2025.07.07 | 05,54 2025.07.07 | В | 0.82 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-87 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ №435 "Водник", ТСЖ ИЖОРА, ТСЖ "Генкиной 43", АО "ДК Советского района", ООО "Дельта", ТСЖ "Ижорская" | 13 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 313 от 07.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
56 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-4 ф.40 | 6 (6.3) | 07,30 2025.07.08 | 08,50 2025.07.08 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-516 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | Шабалин Вячеслав Иванович, ЗАО "ЮниКредит Банк", ООО "Вегас", ОСАО "Ингосстрах", ТСЖ "Новая, 32" | 14 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 20 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 314 от 10.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
57 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-54 ф.548 | 6 (6.3) | 10,20 2025.07.08 | 11,55 2025.07.08 | В | 1.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-429(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 75 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 315 от 10.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
58 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-43 ф.432 | 10 (10.5) | 17,40 2025.07.10 | 18,10 2025.07.10 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-44(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-3399 II(Все ЛЭП ТП) | ЗАО "ЗКПД-4 Инвест" | ООО "ДК "Сормово 3", Мансурова О.В., ООО "ДК "Сормово 13", Сябаева О.Ю. | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80 |  | 316 от 11.07.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
59 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП 35 ф 607 | 6 (6.3) | 11,17 2025.07.11 | 12,44 2025.07.11 | В | 1.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 889 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "СЗ "Гребешок" | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 317 от 14.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
60 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Старосормовская ф.622 | 6 (6.3) | 20,30 2025.07.11 | 20,58 2025.07.11 | В | 0.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3322 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3353 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3233 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "Имидж Управление", ИП Миляков А.В. | 25 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 90 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 318 от 14.07.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
61 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-39 ф.396 | 6 (6.3) | 22,03 2025.07.11 | 22,45 2025.07.11 | В | 0.7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | МБДОУ Детский сад№332 "Березка", ТСЖ "Светлояр", АО "ДК Сормовского района" | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 319 от 14.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-39 ф.397 | 6 (6.3) | 22,03 2025.07.11 | 23,34 2025.07.11 | В | 1.52 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3168 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3169(Все ЛЭП ТП) | ЖСК-428 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";ООО "Павловоэнерго" | 320 от 14.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
63 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП 4 ф. 40 | 6 (6.3) | 10,20 2025.07.15 | 12,47 2025.07.15 | В | 2.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 516 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | Шабалин Вячеслав Иванович, ЗАО "ЮниКредит Банк", ООО "Вегас", ОСАО "Ингосстрах", ТСЖ "Новая, 32" | 14 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 45 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 321 от 16.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
64 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП 74 ф 1010,ф744,ф742 | 10 (10.5) | 22,12 2025.07.16 | 00,48 2025.07.17 | В | 2.6 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 599 II,ТП 790 II,ТП 710 II,ТП-549 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ "Возрождение", УК "Лидер", Публичное акционерное общество "Вымпел -Коммуникации" | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 55 |  | 322 от 18.07.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-57 ф.577 | 10 (10.5) | 20,25 2025.07.19 | 21,12 2025.07.19 | В | 0.78 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3591 I(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-3592 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ГБУ"РЦДПОВ"ДОМ"СОРМОВСКОГО РАЙОНА, АО "ДК Сормовского района", ОАО "Волгателеком" | 34 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 20 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 323 от 21.07.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
66 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Фреза ф.24 | 6 (6.3) | 21,15 2025.07.19 | 22,29 2025.07.19 | В | 1.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2100 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "ДК Ленинского района" | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 40 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 324 от 21.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
67 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | ПС Новосормовская ф.606 | 6 (6.3) | 10,15 2025.07.21 | 13,00 2025.07.21 | В | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2477(Все ЛЭП ТП) | ИП Арутюнян Парген Гарегинович | 0 | 15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 70 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго";Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 325 от 22.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
68 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП 23 ф. 232 | 6 (6.3) | 11,35 2025.07.23 | 13,39 2025.07.23 | В | 2.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 4058(Все ЛЭП ТП) | Акционерное общество "Управляющая компания "ТФБ Капитал", ТСЖ "Окское", МБДОУ Детский сад №205, МОУ ДОД "Детская школа искусств №7", АО "ДК Приокского района" | 0 | 33 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 85 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 326 от 24.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
69 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-31 ф.312 | 6 (6.3) | 17,47 2025.07.26 | 18,10 2025.07.26 | В | 0.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4706(Все ЛЭП ТП) | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Родильный дом № 1 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" | 0 | 15 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 65 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 327 от 29.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
70 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-33 ф.332 | 6 (6.3) | 19,25 2025.07.27 | 20,54 2025.07.27 | В | 1.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2346(Все ЛЭП ТП) | ООО "Регранд НН", АО "Почта России", АО "ДК Канавинского района" | 0 | 13 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 328 от 29.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
71 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Дизель 1СШ-10кВ, 3СШ-10кВ, 5СШ-10кВ | 10 (10.5) | 13,10 2025.07.29 | 21,06 2025.07.29 | В | 7,933 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-2537,ТП-2538 | ООО УК "Новый город", Тепляшина О.Ю., ТСЖ "Дубки", ТСЖ "Дубки два", Балашов Юрий Павлович, Соколов Владимир Юрьевич | 0 | 46 | 0 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 120 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская электросетевая компания" | 329 от 31.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
72 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-3А ф.636 к ТП-4А | 6 (6.3) | 04,40 2025.07.30 | 09,01 2025.07.30 | В | 4.35 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-22А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-36А СТ №2 с-х Правдинский(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-7А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-23А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-18А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-29А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-31А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 150 |  | 330 от 31.07.2025 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
73 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5045 | 0.38 | 09,00 2025.07.02 | 17,00 2025.07.02 | П | 8 | ТП 0,38кВ ТП-5045 I СШ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
74 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5045 | 0.38 | 09,00 2025.07.03 | 17,00 2025.07.03 | П | 8 | ТП 0,38кВ ТП-5045 II СШ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
75 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4 | 0.38 | 10,00 2025.07.14 | 16,00 2025.07.14 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-4 СШ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
76 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4433 | 0.38 | 09,00 2025.07.15 | 15,00 2025.07.15 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-4433 I СШ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
77 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-6 | 0.38 | 10,00 2025.07.15. | 16,00 2025.07.15 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-6 СШ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
78 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4433 | 0.38 | 09,00 2025.07.16 | 15,00 2025.07.16 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-4433 II СШ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
79 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-7 | 0.38 | 10,00 2025.07.16 | 16,00 2025.07.16 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-7 СШ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
80 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-1217 | 0.38 | 12,00 2025.07.21 | 18,00 2025.07.21 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-2117 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
81 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5109 | 0.38 | 09,00 2025.07.24 | 16,00 2025.07.24 | П | 7 | ТП 0,38кВ ТП-5109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь