## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2023 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
70 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-50 ф.501 | 6 (6.3) | 12,30 2023.08.02 | 14,27 2023.08.02 | В | 1.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374(Все ЛЭП ТП) | ОАО "ДК Ленинского района" | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 70 от 04.08.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
71 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-44 ф.441 | 6 (6.3) | 07,27 2023.08.03 | 09,33 2023.08.03 | В | 2.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3159 1, ТП-3168 1 | 0 | АО "ДК Сормовского района"; ЖСК 398; ОАО "Волгателеком"; ООО "Павловоэнерго" | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 22 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 71 от 04.08.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
72 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-95 ф. 958, ф. 957. | 10 (10.5) | 21,09 2023.08.03 | 00,14 2023.08.04 | В | 3.08 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-794(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-910(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-969(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-992(Все ЛЭП ТП) | АО "Межрегиональная энергосбытовая компания"; ООО "Управляющая компания "Мегаполис"; ООО "Монолит"; ООО СЗ "Люксора"; ООО "Медоборудование"; ИП Сабо Ю.А. | 0 | 51 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 80 |  | 72 от 08.08.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
73 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Накат ф. 621, ф. 632. | 6 (6.3) | 12,32 2023.08.04 | 14,08 2023.08.04 | В | 1.6 | ТП 6 (6.3) кВ тп 2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп 3(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп 5(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп 8(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп 26а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп 1н(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп 16а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп 7(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп 6(Все ЛЭП ТП) | ИП Назаров Егор Игоревич; ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; МУЗ "Балахнинская центральная районная больница" | 0 | 174 | 0 | 12 | 162 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 150 |  | 73 от 08.08.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
74 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-20 ф.203 | 6 (6.3) | 09,19 2023.08.12 | 10,16 2023.08.12 | В | 0.95 | ТП 6 (6.3) кВ тп 4582(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп 4709(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп 4782(Все ЛЭП ТП) | АО "ДК Советского района"; ОАО "Теплоэнерго" | 0 | 52 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 90 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 74 от 16.08.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
75 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-10 ф.10-13 | 6 (6.3) | 16,05 2023.08.15 | 18,03 2023.08.15 | В | 1.97 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4818(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Ордер"; АО "ДК Приокского района" | 0 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 75 от 16.08.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
76 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-2 Бор ф.26 | 10 (10.5) | 08,06 2023.08.17 | 10,26 2023.08.17 | В | 2.33 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1189(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1999(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1997(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1989(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 180 |  | 76 от 22.08.2023 | 3.4.8 | 4.12 | 0
77 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-27 ф.272 Приокского участка | 6 (6.3) | 17,01 2023.08.18 | 18,01 2023.08.18 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4033 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "Юго-Запад" | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 77 от 22.08.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
78 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-10 ф.10-10 | 6 (6.3) | 09,33 2023.08.20 | 11,07 2023.08.20 | В | 1.57 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4818(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Ордер"; АО "ДК Приокского района" | 0 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 78 от 22.08.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
79 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-15 Дзержинский участок ф.157 | 10 (10.5) | 10,35 2023.08.21 | 12,20 2023.08.21 | В | 1.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-501(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-502(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1 | 180 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 79 от 24.08.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
80 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Свердловская ф.614 - РП-4 (Нагорный участок) | 6 (6.3) | 11,00 2023.08.21 | 11,30 2023.08.21 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-644 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-516 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "ЦЕНТР РАСЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ "ТРАСТ"; Шабалин Вячеслав Иванович; ЗАО "ЮниКредит Банк"; ООО "Вегас"; ТСЖ "Новая, 32" | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 30 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 80 от 24.08.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
81 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-95 ф.959 | 10 (10.5) | 17,42 2023.08.22 | 18,47 2023.08.22 | В | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-869 I(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-870 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "СЭУ "ФС-6" | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 35 | ООО "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" | 81 от 24.08.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
82 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Накат КВЛ-6 кВ ф.632 | 6 (6.3) | 14,48 2023.08.23 | 15,01 2023.08.23 | В | 0.22 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-6,ТП-7,ТП--4,ТП-17,ТП-3 II,ТП-26А,ТП-30А,ТП-38,ТП-39А(Все ЛЭП ТП) | 0 | МУЗ "Балахнинская центральная районная больница" | 341 | 0 | 2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 160 |  | 82 от 25.08.2023 | 3.4.8 | 4.12 | 0
83 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-59 | 0.38 | 09,00 2023.08.01 | 15,00 2023.08.01 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-59 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
84 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-3 I | 0.38 | 10,00 2023.08.03 | 13,00 2023.08.03 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-3 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
85 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4036 I | 0.38 | 09,00 2023.08.04 | 16,00 2023.08.04 | П | 7 | ТП 0,38кВ ТП-4036 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
86 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4036 II | 0.38 | 09,00 2023.08.07 | 16,00 2023.08.07 | П | 7 | ТП 0,38кВ ТП-4036 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
87 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5028 | 0.38 | 09,00 2023.08.10 | 13,00 2023.08.10 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-5028 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
88 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-585I | 0.38 | 09,00 2023.08.16 | 13,00 2023.08.16 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-585 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
89 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-585II | 0.38 | 09,00 2023.08.17 | 13,00 2023.08.17 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-585 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
90 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-87I | 0.38 | 09,00 2023.08.18 | 11,00 2023.08.18 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-87 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
91 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-87II | 0.38 | 09,00 2023.08.21 | 11,00 2023.08.21 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-87 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
92 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-3531 | 0.38 | 13,00 2023.08.22 | 15,00 2023.08.22 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-3531 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
93 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4347 | 0.38 | 13,00 2023.08.23 | 15,00 2023.08.23 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-4347 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
94 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2700 II | 0.38 | 09,00 2023.08.25 | 11,00 2023.08.25 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-2700 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
95 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-910 I | 0.38 | 09,00 2023.08.28 | 16,00 2023.08.28 | П | 7 | ТП 0,38кВ ТП-910 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
96 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-910 II | 0.38 | 09,00 2023.08.29 | 15,00 2023.08.29 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-910 IIСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
97 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4292 II | 0.38 | 09,00 2023.08.30 | 12,00 2023.08.30 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-4292 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь