## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
73 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-23 ф.234 | 6 (6.3) | 00,08 2025.08.01 | 03,36 2025.08.01 | В | 3.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4764 I(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4040 I(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4674(Все ЛЭП ТП) | 0 | АО "ДК Приокского района", ИП Ильина О.В., АО "Теплоэнерго" | 25 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 75 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 331 от 04.08.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
74 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП 9 ф.99 | 6 (6.3) | 18,10 2025.08.01 | 22,21 2025.08.01 | В | 4.18 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 579 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | АО "Теплоэнерго" | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 55 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 332 от 04.08.2025 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
75 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-3 ф.32 | 6 (6.3) | 02,45 2025.08.03 | 06,28 2025.08.03 | В | 3.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3302(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Народная, 50", ТСЖ "Народная, 52", ООО "ЖЭК №1" | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 25 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 333 от 04.08.2025 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
76 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Останкино ф.602 | 6 (6.3) | 17,51 2025.08.04 | 01,20 2025.08.05 | В | 7.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-493(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 150 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 334 от 08.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
77 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-4 ф.40 | 6 (6.3) | 16,25 2025.08.08 | 17,37 2025.08.08 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-516 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | Шабалин Вячеслав Иванович, ЗАО "ЮниКредит Банк", ООО "Вегас", ОСАО "Ингосстрах", ТСЖ "Новая, 32" | 14 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 50 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 335 от 12.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
78 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-31 ф.31-10 | 6 (6.3) | 13,22 2025.08.10 | 15,33 2025.08.10 | В | 2.18 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2051 (1)(Все ЛЭП ТП) | МП "ГУК" | АО "Теплоэнерго" | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 75 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 336 от 12.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
79 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Импульс ф. 615 | 6 (6.3) | 15,57 2025.08.12 | 18,21 2025.08.12 | В | 2.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4767 II II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4702 I I(Все ЛЭП ТП) | 0 | АО "ДК Приокского района", МБДОУ Детсий сад №119 | 19 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 65 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 337 от 15.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
80 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-2 ф. 26 | 10 (10.5) | 22,00 2025.08.12 | 23,03 2025.08.12 | В | 1.05 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1189(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1999(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1997(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1989(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1175(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1183(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1993 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1987 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1986 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | МАДОУ Детский сад № 26 "Антошка", ООО "Школа Боталово-4", ООО "Аван" | 127 | 0 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 160 |  | 338 от 15.08.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
81 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-26 ф.266 | 6 (6.3) | 10,44 2025.08.13 | 13,06 2025.08.13 | В | 2.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2477(Все ЛЭП ТП) | ИП Арутюнян Парген Гарегинович | 0 | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 60 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 339 от 15.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
82 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ПС | пс Стеклозаводская ф.616, ф.630 | 6 (6.3) | 11,05 2025.08.15 | 17,50 2025.08.15 | В | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1171(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Прибрежный", ООО "Тепловик", Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение жетский сад №13 "Дельфинчик", ООО ДУК "СТЕКЛОЗАВОДЕЦ-БОР", МУ ФОК "Ледовый дворец" | 0 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 90 |  | 340 от 19.08.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
83 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Мыза ф.642 | 6 (6.3) | 18,05 2025.08.15 | 20,55 2025.08.15 | В | 2.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110 1 СШ(Все ЛЭП ТП) | 0 | ЖСК-413 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 341 от 19.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
84 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-95 ф.955 Сормовский участок | 6 (6.3) | 22,32 2025.08.15 | 00,43 2025.08.16 | В | 2.18 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2478 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ-2006, ТСЖ-2005 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 342 от 19.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
85 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-28 ф. 287 | 6 (6.3) | 06,35 2025.08.19 | 09,16 2025.08.19 | В | 2.68 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2917 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | АО "Нижегородский водоканал", АО "Теплоэнерго", ТСЖ "Обухова", АО "ДК Канавинского района" | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 85 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 343 от 19.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
86 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Старосормовская ф.614 | 6 (6.3) | 13,49 2025.08.24 | 16,35 2025.08.24 | В | 2.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-5130(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5017(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5015(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5014(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5010(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5032(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5005(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5001(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5031(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5002(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5028(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5026(Все ЛЭП ТП) | ГБУЗ НО ДГКБ №27 "Айболит", ООО"АЗС-СЕРВИС", ООО "Продукт-сервис", ТСЖ "ЧЕРНЯХОВСКОГО 5А", АО "ДК Московского района", ГБОУ СПО "НАТК" | 0 | 155 | 0 | 19 | 134 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | 95 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 344 от 26.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
87 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ПС | ПС 40 лет октября ф.601 | 6 (6.3) | 15,52 2025.08.28 | 18,19 2025.08.28 | В | 2.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1217(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1219(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1208(Все ЛЭП ТП) | ИП ЕВДОКИМЫЧЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, ТСН "Победа-24", ТСЖ "ЯКОРЬ-1", ТСЖ "ЯКОРЬ", ТСЖ №23 "ВОЛГА" | 0 | 28 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 55 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 345 от 26.08.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
88 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-29 ф.295 | 6 (6.3) | 15,08 2025.08.31 | 18,18 2025.08.31 | В | 3.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2478(Все ЛЭП ТП) | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ТСЖ-2006, ТСЖ-2005 | 0 | 16 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 55 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 346 от 02.09.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
89 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-910 | 0.38 | 09,00 2025.08.11 | 13,00 2025.08.11 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-910 I СШ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
90 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-910 | 0.38 | 09,00 2025.08.12 | 13,00 2025.08.12 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-910 II СШ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
91 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-1208 | 0.38 | 10,00 2025.08.13 | 14,00 2025.08.13 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-1208 I СШ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь