## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2023 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
83 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Накат КВЛ-6 кВ ф.621, ф.632 | 6 (6.3) | 00,41 2023.09.01 | 02,01 2023.09.01 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-40А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1Н(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-17(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-6(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-26А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-30А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-38А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-39А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-7(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-8(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП) | ИП Назаров Егор Игоревич; ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; МУЗ "Балахнинская центральная районная больница" | 0 | 329 | 0 | 6 | 323 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 110 |  | 83 от 05.09.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
84 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-31 ф. 317 | 6 (6.3) | 13,04 2023.09.08 | 15,53 2023.09.08 | В | 2.82 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 60 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 84 от 12.09.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
85 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-10 ф.10-13 | 6 (6.3) | 12,30 2023.09.14 | 13,00 2023.09.14 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4818(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Ордер"; АО "ДК Приокского района" | 0 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 85 от 19.09.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
86 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-1 Бор ф.14 | 10 (10.5) | 14,41 2023.09.14 | 15,06 2023.09.14 | В | 0.42 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1995 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1990 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1173 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1187 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1996 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | МАОУ СШ №1; МАДОУ ДС №27; МАУ ФОК "Красная горка"; ПРИВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ; АО "Региональная управляющая компания" | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 |  | 86 от 19.09.2023 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
87 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-85 ф.1045 | 6 (6.3) | 07,50 2023.09.17 | 12,00 2023.09.17 | В | 4.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1995 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1990 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1173 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1187 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1996 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | МАУ ДО"ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ"; ООО "СЗ "Виктория НН"; ТСЖ №399; ООО "ТРИК"; ТСЖ №27; ОАО "Нижегородский водоканал"; ТСЖ "Сокол"; ООО "Зори"; ОАО "Теплоэнерго"; ТСЖ №386; ГБУЗ НО "ГКБ №30 Московского района" | 39 | 1 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 150 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская электросетевая компания" | 87 от 19.09.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
88 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-55 ф.555 Сормовский участок | 6 (6.3) | 18,30 2023.09.19 | 19,18 2023.09.19 | В | 0.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3404 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "Нижегородский водоканал"; ТСЖ "Преображенское"; АО "ДК Сормовского района" | 14 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 60 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 88 от 22.09.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
89 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-20 ф.203 | 6 (6.3) | 15,36 2023.09.20 | 17,27 2023.09.20 | В | 1.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4582(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4709(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4782(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "Теплоэнерго"; АО "ДК Советского района" | 55 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 180 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"; ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" | 89 от 22.09.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
90 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-15 Зефс-Энерго 1 СШ | 6 (6.3) | 23,00 2023.09.23 | 01,13 2023.09.24 | В | 2.22 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2473(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2469 I(Все ЛЭП ТП) | ОАО "ДК Ленинского района" | ОАО "Нижегородский водоканал"; ОАО "Теплоэнерго"; ТСЖ "ОКА-НН"; ОАО "ДК Ленинского района" | 16 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 30 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 90 от 26.09.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
91 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-10 ф.10-13 | 6 (6.3) | 17,53 2023.09.25 | 18,37 2023.09.25 | В | 0.73 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4818(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Ордер"; АО "ДК Приокского района" | 0 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 91 от 26.09.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
92 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-55 ф.550 Сормовский участок | 6 (6.3) | 12,49 2023.09.26 | 15,19 2023.09.26 | В | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3404(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "Нижегородский водоканал"; ТСЖ "Преображенское"; АО "ДК Сормовского района" | 20 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 50 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 92 от 29.09.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
93 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-50 ф.501 | 6 (6.3) | 22,05 2023.09.29 | 03,19 2023.09.30 | В | 5.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374(Все ЛЭП ТП) | ОАО "ДК Ленинского района" | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 93 от 03.10.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
94 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-909 I | 0.38 | 09,00 2023.09.13 | 15,00 2023.09.13 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-909 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
95 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-909 II | 0.38 | 09,00 2023.09.14 | 15,00 2023.09.14 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-909 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
96 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-2100 I | 0.38 | 09,00 2023.09.15 | 12,00 2023.09.15 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-2100 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
97 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-2100 II | 0.38 | 09,00 2023.09.18 | 12,00 2023.09.18 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-2100 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
98 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5038I | 0.38 | 09,00 2023.09.19 | 13,00 2023.09.19 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-5038 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
99 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5116 | 0.38 | 10,00 2023.09.20 | 13,00 2023.09.20 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-5116 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
100 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-629I | 0.38 | 09,00 2023.09.25 | 13,00 2023.09.25 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-629 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
101 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-629II | 0.38 | 09,00 2023.09.26 | 13,00 2023.09.26 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-629 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
102 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4782 I | 0.38 | 09,00 2023.09.27 | 13,00 2023.09.27 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-4782 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
103 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4782 II | 0.38 | 09,00 2023.09.28 | 13,00 2023.09.28 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-4782 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
104 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-909 | 10 (10.5) | 09,00 2023.09.29 | 14,00 2023.09.29 | П | 5 | ТП 10кВ ТП-909 I-II СШ 10кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь