## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
97 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-77 ф. 772 | 10 (10.5) | 14,09 2024.09.05 | 15,48 2024.09.05 | В | 1.65 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177 I(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177 II(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Эдельвейс", ООО "РОДНОЙ ДОМ" | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  | 216 от 06.09.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
98 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ТП | РП-77 ф.77-11 | 10 (10.5) | 16,03 2024.09.06 | 17,08 2024.09.06 | В | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050 I(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-4137 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | МП "Инженерные сети", Шевяков Михаил Евгеньевич, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №48, ТСЖ "Углова 6" | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  | 217 от 09.09.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
99 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-86 ф.868 | 10 (10.5) | 08,54 2024.09.07 | 10,16 2024.09.07 | В | 1.37 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-680II | 0 | ТСЖ "Изумрудный замок" | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 |  | 218 от 09.09.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
100 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-13 | 6 (6.3) | 10,57 2024.09.07 | 13,25 2024.09.07 | В | 2.47 | ТП 0.66 кВ ТП-3169 II ТП-3168 II | 0 | ЖСК-428 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 65 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 219 от 09.09.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
101 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-24 ф.246 | 6 (6.3) | 22,40 2024.09.15 | 02,15 2024.09.16 | В | 3.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2151(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 220 от 18.09.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
102 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-4 ф.40 | 6 (6.3) | 05,00 2024.09.17 | 07,20 2024.09.17 | В | 2.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-516 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | Шабалин Вячеслав Иванович, ЗАО "ЮниКредит Банк", ООО "Вегас", ОСАО "Ингосстрах", ТСЖ "Новая, 32" | 14 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 35 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 221 от 18.09.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
103 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-1 Бор ф.16 | 10 (10.5) | 02,19 2024.09.19 | 05,26 2024.09.19 | В | 3.12 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1174(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1175(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1183(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1993(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1987(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1986(2)(Все ЛЭП ТП) | МАДОУ Детский сад № 26 "Антошка", ООО "Школа Боталово-4", ООО "Аван" | 0 | 37 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 155 |  | 222 от 19.09.2024 | 3.4.10 | 4.11 | 1
104 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-2 ф.27 | 10 (10.5) | 02,18 2024.09.19 | 05,13 2024.09.19 | В | 2.92 | ТП 10 (10.5) кВ тп-1992(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ тп-1184(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ тп-1993-1(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ тп-1987-1(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ тп-1986-1(Все ЛЭП ТП) | МАДОУ Детский сад № 26 "Антошка", ООО "Школа Боталово-4", ООО "Аван" | 0 | 21 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | 223 от 19.09.2024 | 3.4.10 | 4.11 | 1
105 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-19 | 6 (6.3) | 15,53 2024.09.20 | 17,19 2024.09.20 | В | 1.43 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525, ТП-2556(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Менделеева 15А", ТСЖ "Октябрь", ТСЖ "Литературная,6а", Акционерное общество "Желдорипотека" | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 85 |  | 224 от 23.09.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
106 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-52 ф.524 | 6 (6.3) | 04,52 2024.09.23 | 06,33 2024.09.23 | В | 1.68 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-266(Все ЛЭП ТП) | ОАО "Нижегородский водоканал", ОАО "Теплоэнерго", УК "Зеленый берег", ЖСК N416 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 45 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 225 от 23.09.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
107 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-500 ф. 500-8 | 10 (10.5) | 10,30 2024.09.23 | 12,09 2024.09.23 | В | 1.65 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-5614 II, ТП-825 II, ТП-744 II | 0 | ООО «СЗ «Приволжье Свой Дом», ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области", ФГКОУ Институт ФСБ России | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  | 226 от 24.09.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
108 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-43 ф. 438 | 6 (6.3) | 11,28 2024.09.23 | 13,00 2024.09.23 | В | 1.53 | ТП 0.66 кВ ТП-4433(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 50 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 227 от 24.09.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
109 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Кристалл ф. 14 | 6 (6.3) | 10,32 2024.09.23 | 15,30 2024.09.23 | В | 4.97 | ТП 0.66 кВ ТП-2700 II | 0 | ООО "УК "Ангара", ТСЖ "Высотка" | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 228 от 24.09.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
110 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-55 ф.550 | 6 (6.3) | 12,32 2024.09.24 | 12,48 2024.09.24 | В | 0.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3404 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ "Преображенское", АО "ДК Сормовского района" | 23 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 90 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 229 от 25.09.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
111 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Заводская ф.608 | 6 (6.3) | 13,15 2024.09.28 | 14,40 2024.09.28 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2554(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2632(Все ЛЭП ТП) | МБДОУ Детский сад №205, ООО "УК Агроспецтех", ООО СЗ "Никойл-НН" | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 |  | 230 от 30.09.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
112 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-1183 | 10 (10.5) | 10,00 2024.09.03 | 12,00 2024.09.03 | П | 2 | ТП 10кВ ТП-1183 СШ 10кВ | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
113 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-429 | 0.38 | 09,00 2024.09.16 | 15,00 2024.09.16 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-429 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
114 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5035 | 0.38 | 12,00 2024.09.17 | 14,00 2024.09.17 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-5035 СШ 0,4кВ ф.3, 4. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
115 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-548 | 0.38 | 09,00 2024.09.18 | 12,00 2024.09.18 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-548 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
116 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-5038 | 0.38 | 09,00 2024.09.18 | 12,00 2024.09.18 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-5038 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
117 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ВЛ | ВЛ | 6 (6.3) | 10,00 2024.09.26 | 15,00 2024.09.26 | П | 5 | ВЛ 6кВ ТП-6 А.ТП-25 А,ТП-16 А, ТП-6 А, ТП-27 А. | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь