## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
112 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-74 ф.743 | 10 (10.5) | 17,50 2024.10.03 | 20,54 2024.10.03 | В | 3.07 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-599 I(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-790(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-549 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ "Возрождение"; Публичное акционерное общество "Вымпел -Коммуникации" | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 30 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 231 от 07.10.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
113 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-14 ф. 146 | 6 (6.3) | 15,47 2024.10.08 | 16,51 2024.10.08 | В | 1.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4038 I(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4038 II(Все ЛЭП ТП) | ОАО "Нижегородский водоканал", ФГУП "ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова", МБДОУ Детсий сад №435 | 0 | 17 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 45 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 232 от 09.10.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
114 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-4 ф.40 | 6 (6.3) | 10,48 2024.10.11 | 13,05 2024.10.11 | В | 2.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-516 (1)(Все ЛЭП ТП) | 0 | Шабалин Вячеслав Иванович, ЗАО "ЮниКредит Банк", ООО "Вегас", ОСАО "Ингосстрах", ТСЖ "Новая, 32" | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 35 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 233 от 14.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
115 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Кузнечиха ф.1003 | 10 (10.5) | 11,00 2024.10.11 | 13,50 2024.10.11 | В | 2.83 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-493(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-494(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Большая семья", ТСЖ "Уют-5", ЗАО "Тандер", ООО "Персона-Эконом", ТСЖ "Уют-3", ТСЖ "Большая семья" | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 55 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 234 от 14.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
116 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Кузнечиха ф.1008 | 10 (10.5) | 10,44 2024.10.13 | 13,25 2024.10.13 | В | 2.68 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-493(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-494(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Большая семья", ТСЖ "Уют-5", ЗАО "Тандер", ООО "Персона-Эконом", ТСЖ "Уют-3", ТСЖ "Большая семья" | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 60 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 235 от 14.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
117 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-24 ф. 246 | 6 (6.3) | 01,10 2024.10.14 | 02,55 2024.10.14 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2151(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 50 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 236 от 15.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
118 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-14 ф. 146 | 6 (6.3) | 12,48 2024.10.14 | 14,32 2024.10.14 | В | 1.73 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4038(Все ЛЭП ТП) | ОАО "Нижегородский водоканал", ФГУП "ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова", МБДОУ Детсий сад №435 | 0 | 18 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 20 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 237 от 15.10.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
119 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-7 Истомино ф.71 | 6 (6.3) | 16,30 2024.10.14 | 18,06 2024.10.14 | В | 1.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-131 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | Муниципальное унитарное предприятие «Кочергино» муниципального образования «Кочергинский сельсовет», Государственное бюджетное учреждение «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.» | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 53 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 238 от 15.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
120 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-81 ф.812 | 6 (6.3) | 20,23 2024.10.15 | 21,27 2024.10.15 | В | 1.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-419 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ "Дружба", ТСЖ "Согласие", ИП Киселев В.Г., ТСЖ "Фрунзенское" | 14 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 35 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 239 от 17.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
121 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-74 (Сормовский РЭС) ф.740 | 6 (6.3) | 14,48 2024.10.17 | 16,59 2024.10.17 | В | 2.18 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2830 II | 0 | ЖСК-440, ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер" | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 240 от 18.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
122 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ГРУ-6 кВ ф.636 | 6 (6.3) | 23,30 2024.10.24 | 02,27 2024.10.25 | В | 2.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-22А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-36А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-7А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-23А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-18А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-29А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-31А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 150 |  | 241 от 25.10.2024 | 3.4.8. | 4.12 | 0
123 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-22 ф. 220 | 6 (6.3) | 10,30 2024.10.28 | 18,15 2024.10.28 | В | 7.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 3531(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 80 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 242 от 29.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
124 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-3592 | 0.38 | 09,00 2024.10.10 | 13,00 2024.10.10 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-3592 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
125 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5103 | 0.38 | 09,00 2024.10.14 | 15,00 2024.10.14 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-5103 IСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
126 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5103 | 0.38 | 09,00 2024.10.15 | 15,00 2024.10.15 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-5103 IIСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
127 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-3172 | 0.38 | 09,00 2024.10.16 | 15,00 2024.10.16 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-3172 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
128 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-3172 | 0.38 | 09,00 2024.10.17 | 15,00 2024.10.17 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-3172 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
129 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-5010 | 0.38 | 12,00 2024.10.21 | 15,00 2024.10.21 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-5010 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
130 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5045 | 0.38 | 09,00 2024.10.24 | 13,00 2024.10.24 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-5045 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
131 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ВЛ | 6(6,3) | 09,00 2024.10.24 | 15,00 2024.10.24 | П | 6 | ВЛ 6(6,3) кВ от РП-2 ф.26 в пролетах оп. 38-60 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
132 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-161 | 0.38 | 09,00 2024.10.28 | 17,00 2024.10.28 | П | 8 | ТП 0,38кВ ТП-161 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
133 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-161 | 0.38 | 09,00 2024.10.29 | 17,00 2024.10.29 | П | 8 | ТП 0,38кВ ТП-161 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь