## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2023 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
113 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС 35кВ Останкино | 110 | 10,59 2023.12.01 | 11,21 2023.12.01 | В | 0.37 | ПС 35 кВ ПС Ямново | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 113 от 05.12.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
114 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | ТП-4622 | 6 (6.3) | 12,13 2023.12.04 | 14,30 2023.12.04 | В | 2.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4622(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 50 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Общество с ограниченной ответственностью "НЭСК" | 114 от 05.12.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
133 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | КВЛ | ПС Накат КВЛ-6 кВ ф.621, ф.632 | 6 (6.3) | 21,05 2023.12.14 | 07,03 2023.12.15 | В | 9.97 | ТП-1А, ТП-2, ТП-3, ТП-16А, ТП-25А, ТП-27А, ТП-6А, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-17, ТП-26А, ТП-1Н, | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 815 |  | 115 от 16.12.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
115 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Высоково I и II СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 22,20 2023.12.16 | 01,30 2023.12.17 | В | 3.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3583(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3584(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3531(Все ЛЭП ТП) | АО "ДК Сормовского района", МП "ГУК" | 0 | 111 | 0 | 27 | 82 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2 | 150 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"; ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | 116 от 20.12.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
116 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-50 ф.508 | 6 (6.3) | 23,10 2023.12.17 | 01,04 2023.12.18 | В | 1.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-516 II | 0 | ЗАО "ЮниКредит Банк", ООО "Вегас", ОСАО "Ингосстрах", ТСЖ "Новая, 32" | 14 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго"; Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 117 от 20.12.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
117 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-90 ф.909 | 6 (6.3) | 08,40 2023.12.18 | 10,54 2023.12.18 | В | 2.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2958 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ГБУЗ НО "Городская больница №33" | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 118 от 20.12.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
118 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-74 ф.749 | 10 (10.5) | 09,53 2023.12.19 | 11,46 2023.12.19 | В | 1.88 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-673 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ "Ошарские холмы", ТСН "Ошарская 98" | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  | 119 от 20.12.2023 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
119 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-74 ф. 740 | 6 (6.3) | 04,00 2023.12.28 | 05,42 2023.12.28 | В | 1.7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2830 2 СШ | 0 | ЖСК-440, ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер" | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 120 от 29.12.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
120 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5005 | 0.38 | 09,00 2023.12.01 | 13,00 2023.12.01 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-5005 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
121 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-3477 | 0.38 | 09,00 2023.12.19 | 15,00 2023.12.19 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-3477 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
122 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2917 I | 0.38 | 09,00 2023.12.20 | 13,00 2023.12.20 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-2917 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
123 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-2944 | 0.38 | 13,00 2023.12.12 | 16,00 2023.12.12 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-2944СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
124 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4072 I | 0.38 | 09,00 2023.12.19 | 16,00 2023.12.19 | П | 7 | ТП 0,38кВ ТП-4072 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
125 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4072 II | 0.38 | 09,00 2023.12.20 | 16,00 2023.12.20 | П | 7 | ТП 0,38кВ ТП-4072 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
126 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-3302 II | 0.38 | 09,00 2023.12.18 | 12,00 2023.12.18 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-3302 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
127 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4079 II | 0.38 | 09,00 2023.12.25 | 16,00 2023.12.25 | П | 7 | ТП 0,38кВ ТП-4079 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
128 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5031 II | 0.38 | 09,00 2023.12.26 | 10,00 2023.12.26 | П | 1 | ТП 0,38кВ ТП-5031 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
129 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5031 I | 0.38 | 09,00 2023.12.26 | 16,00 2023.12.26 | П | 7 | ТП 0,38кВ ТП-5031 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
130 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5031 II | 0.38 | 09,00 2023.12.27 | 16,00 2023.12.27 | П | 7 | ТП 0,38кВ ТП-5031 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
131 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4764 II | 0.38 | 13,00 2023.12.21 | 16,00 2023.12.21 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-4764 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
132 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-1189 I | 0.38 | 11,00 2023.12.28 | 13,00 2023.12.28 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-1189 IСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь