Форма №1

| Информация на проведении плановых работ на электросетевых объектах ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | Жилые дома: ул.Богдановича, д.20, д.6, д.6 корп.1, д.8 | 29.01.24 | 09-00 | 29.01.24 | 15-00 | монтаж трансформаторов тока и узла учета в РУ-0,4кВ 1 СШ ТП-759 |
| 2 | г.Н.Новгород | Жилые дома:ул.Чаадаева, д.36,38,40,42,50 | 30.01.24 | 09-00 | 30.01.24 | 15-00 | замена вводной и отходящей ячейки 0,4 кВ в ТП-5026 |
| 3 | г.Н.Новгород | Жилые дома:ул.Красных Зорь, д.14,15; Лицей №87, ул.Красных Зорь, д.14а | 31.01.24 | 09-00 | 31.01.24 | 15-00 | монтаж узлов учета и трансформаторов тока на гр.руб. 0,4кВ ф.17 в ТП-5041 |
| 4 | г.Балахна | Жилые дома:ул.Правдинская, д.1а,2,2а,3,4,4а,5; ул.Горького, д.8,10 | 31.01.24 | 10-00 | 31.01.24 | 15-00 | установка узла учета и на опоре ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-5 |