Форма №1

	Информация на проведении плановых работ на электросетевых объектах ООО «Специнвестпроект»

	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения                                                                        (вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата 
	Время
	Дата 
	Время
	

	1
	г. Н. Новгород                    

	МКД: ул. Давыдова, д. 14, 16;            ул. Рябцева, д.34(АО ДК Московского р-на);                                ул. Давыдова, д.22(налоговая инспекция).
	18.05.26


	09-00


	18.05.26


	15-00


	ТП-5109 монтаж т/т и у/у на гр. рубильниках 0,4 кВ Ф.10,12.

	2
	г. Бор (мкрн. Боталово-4)
	 ул. Транснефти, ул. Русаловская, ул. Металлургов, ул. Литейная, ул. Курская, ул. Псковская, ул. Тульская(150 ч/домов);               МКД: ул. Московская, д.39,39/1,47,41,43,45; ул. Смоленская, д.55 (ООО УК Волга- Бор); КНС: ул. Псковская, за д.22, ул.Транснефти, у д.58, ул.Тульская, м/д д.8и 12, ул. Курская, м/д д.31 и 32(ООО Борский водоканал.                      ул. Литейная, у д.19 (БССС №232 ООО Т2 Мобайл).
	19.05.26
	09-00
	19.05.26
	16-00
	ТП-1189 замена вводного рубильника на АВ РУ- 0,4 кВ


