Форма №1

	Информация на проведении плановых работ на электросетевых объектах ООО «Специнвестпроект»

	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения                                                                        (вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата 
	Время
	Дата 
	Время
	

	1
	г. Балахна,                           д. Истомино
	ул. Генерала Маргелова, 55 (кадетский корпус)
	17.08.26
	09-00
	17.08.26
	17-00
	ТП-132 замена вводной ячейки II-СШ 0,4 кВ

	2
	г. Балахна,                           д. Истомино
	ул. Генерала Маргелова, 55 (кадетский корпус), 59(МКД-ООО Истомино-Фонд), ул. Маргелова, на территории кадетского корпуса-ВНС, КНС-1(АО НОКК балах. ф-л)
	18.08.26
	09-00
	18.08.26
	17-00
	ТП-132 замена вводной ячейки I-СШ 0,4 кВ

	3
	г. Бор,                        п. Октябрьский             
	ул. К. Маркса, д. №1А(ТСЖ Волга), 2, 3А(ТСЖ Меридиан), 4(ООО УК Волга-Бор)
	19.08.26
	09-00
	19.08.26
	17-00
	ТП-1219 Замена КТП с перезаводкой КЛ 6,0 кВ, 0,4 кВ.


