Форма №1

	Информация на проведении плановых работ на электросетевых объектах ООО «Специнвестпроект»

	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения                                                                        (вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата 
	Время
	Дата 
	Время
	

	1
	г. Н. Новгород

	ул. Родионова, д.27 (МКД  ООО БНС Нагорный)
	03.12.25

	09-00


	03.12.25


	16-00


	ТП-717 замена вводной ячейки                  I – СШ 0,4 кВ.

	2
	г. Н. Новгород

	ул. Родионова, д.29, 39 (МКД  ООО УК Нижегородский дом)
	03.12.25


	09-00


	03.12.25


	16-00


	ТП-717 замена вводной ячейки                  I – СШ 0,4 кВ.

	3
	г. Н. Новгород

	ул. Родионова, д.43 (МКД  ООО УК Свет и тепло)
	03.12.25


	09-00


	03.12.25


	16-00


	ТП-717 замена вводной ячейки                  I – СШ 0,4 кВ.

	4
	г. Н. Новгород

	ул. Родионова, д.27 (МКД  ООО БНС Нагорный)
	04.12.25


	09-00


	04.12.25


	16-00


	ТП-717 замена вводной ячейки                    I I  – СШ 0,4 кВ.

	5
	г. Н. Новгород

	ул. Родионова, д.29, 39 (МКД  ООО УК Нижегородский дом)
	04.12.25


	09-00


	04.12.25


	16-00


	ТП-717 замена вводной ячейки                    I I  – СШ 0,4 кВ.

	6
	г. Н. Новгород

	ул. Родионова, д.43 (МКД  ООО УК Свет и тепло)
	04.12.25


	09-00


	04.12.25


	16-00


	ТП-717 замена вводной ячейки                    I I  – СШ 0,4 кВ.


